[bookmark: _Toc499322588]I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения  
Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации: «Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по водоподготовке» 6 уровень квалификации
[bookmark: _Toc462737292][bookmark: _Toc462737293]Номер квалификации 16.00700.02    
 
[bookmark: _Toc462737294]Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации)
66. Специалист по эксплуатации станций водоподготовки, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  11 апреля 2014 г. № 227н. 
[bookmark: _Toc462737295]Вид профессиональной деятельности
[bookmark: _Toc462737296]Техническое обслуживание и ремонт технологического и вспомогательного оборудования станций водоподготовки							 

[bookmark: _Hlk56341185]1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

	Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации
	Критерии оценки квалификации
	Тип и № задания[footnoteRef:1] [1:  Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации] 


	1
	2
	3

	ТФ1  Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации станции водоподготовки
Необходимые  знания:
- Перспективы технического и технологического развития деятельности, связанной с водоподготовкой
- Порядок и методы перспективного и текущего производственного планирования деятельности по водоподготовке
- Современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи
- Устав предприятия водоснабжения и водоотведения
Необходимые умения:
- Оптимизировать режимы работы станции водоподготовки с целью доведения качества очистки воды до нормативных требований с минимальными затратами материальных средств и энергоресурсов, а также контролировать их соблюдение со стороны персонала станции
- Применять современные программные средства
- Высказывать мнения на базе неполной или ограниченной информации
	Дихотомическая
(за правильное решение
задания - 1 балл),
16 баллов
	Задания с выбором ответа №№: 1,3,4,5,11,13,17-21, 29,30,35-36,39,40

	ТФ2    Организация технического и материального обеспечения эксплуатации станции водоподготовки
Необходимые  знания:
- Современные энергосберегающие технологии
- Современные средства вычислительной техники, коммуникации и связи
- Устав предприятия водоснабжения и водоотведения
Необходимые умения:
- Внедрять энергоэффективные технологии водоподготовки
- Контролировать динамику использования материально-технических и энергетических ресурсов в процессе эксплуатации станции водоподготовки
- Осуществлять проведение технических расчетов, разработку проектов и схем в соответствии с действующими стандартами и нормативными документами
- Использовать современные программные средства разработки технической, технологической и иной документации
	Дихотомическая
(за правильное решение
задания - 1 балл),
9 баллов
	Задания с выбором ответа №№ 6,14-16,21,22, 25, 34,37


	ТФ3 Управление процессом эксплуатации станции водоподготовки
Необходимые  знания:
- Прогрессивное технологическое и вспомогательное оборудование, средства автоматизации и механизации, обеспечивающие повышение качества очистки воды
- Перспективы технического и технологического развития деятельности, связанной с водоподготовкой
- Основы экономики, организации труда, производства и управления
- Основы природоохранного законодательства
Необходимые умения:
- Проводить оперативные совещания
- Руководить локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций в системах водоподготовки
- Осуществлять творческий поиск решения проблем, возникающих в процессе организации эксплуатации станции водоочистки
- Внедрять новые и совершенствовать действующие технологические процессы и режимы
- Оценивать направления развития отечественной и зарубежной науки и техники в сфере водоснабжения
- Высказывать мнения на базе неполной или ограниченной информации
	Дихотомическая
(за правильное решение
задания - 1 балл),
11 баллов
	Задания с выбором ответа №№ 2,7-10,12,23, 24,31-33,41

	ТФ4  Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации станции водоподготовки
Необходимые  знания:
- Положения по оплате труда и формы материального стимулирования
- Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему деятельность по эксплуатации водозаборных сооружений
- Основы трудового законодательства
- Этика делового общения
- Основы конфликтологии
- Отечественные и зарубежные достижения науки и техники, специальная литература в области
Необходимые умения:
- Оценивать потребности станции в квалифицированных рабочих и специалистах, готовить
- Формировать бригады (их количественный, профессиональный и квалификационный состав
- Обеспечивать правильное и эффективное применение систем заработной платы и премирования
- Организовывать стажировки для вновь принятых рабочих и контролировать ее прохождение
- Вести обучение и оказывать помощь сотрудникам в повышении квалификации, сертификации и аттестации своей деятельности
	Дихотомическая
(за правильное решение
задания - 1 балл),
8 баллов
	Задания с выбором ответа №№ 26-28, 37, 40, 42, 43, 44

	
	44 балла
	


                                                                                                 
Общая информация по структуре комплекта оценочных средств:
Количество заданий с выбором ответа: 44
Количество заданий на установление соответствия: -
количество заданий на установление последовательности: -
количество заданий с открытым ответом: - 
Время выполнения теоретического этапа экзамена при 40 вопросах в тесте: 90 минут
[bookmark: _Hlk56341230][bookmark: _Hlk56342484]1.3. Инструменты для практического этапа экзамена
	Предмет оценки
	Критерии оценки
	Тип и количество заданий

	1
	2
	3

	  Проведение расчета удельных норм расхода электроэнергии и химических реагентов

	Соответствие алгоритма и состава действий на рабочем месте требованиям отраслевых документов:
-  «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02.2001, утвержденные приказом Госстроя России от 30.12.99 г. N 168
	Задания на выполнение трудовых действий в модельных условиях или на реальном производственном объекте № 1

	Оповещение диспетчерской службы предприятия о возникновении аварийной ситуации на станции водоподготовки

Руководство работами по ликвидации аварийных ситуаций на станции водоподготовки


	Соответствие алгоритма и состава действий на рабочем месте требованиям отраслевых нормативных документов:
-  «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» МДК 3-02.2001, утвержденные приказом Госстроя России от 30.12.99 г. N 168
- СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и - Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утв. Приказом № 168  Госстроя России от 31.12.1999 г.
-  ПОТ  Р  М-025-2002«Межотраслевые  правила  по  охране  труда  при  эксплуатации  водопроводно-канализационного  хозяйства
-  правила  по  охране  труда  при  эксплуатации  электроустановок.  Приказ  Минтруда  РФ  №328н  от  27.076.2013г
-  правила  по  охране  труда  в  жилищно-коммунальном  хозяйстве, утв.  Приказом  Минтруда  РФ  №439 н  от  07.07.2015г сооружения»
	Задание на выполнение трудовых действий в модельных условиях или на реальном производственном объекте № 2


[bookmark: _Hlk56341403]2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

2.1 Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена 
Задание 1. На каких принципах и приемах базируются порядок и методы перспективного и текущего производственного планирования деятельности предприятий водоподготовки в нашей стране? Выберите правильный ответ:  

	1
	
	регулировании производственной деятельности посредством формируемых норм и нормативов

	2
	
	на обосновании плавающих норм исходя из технико-экономических показателей работы предприятия в плановом периоде

	3
	
	на планировании производства на основе методов системного анализа и синтеза

	4
	
	на планировании производства на основе экспертных оценок 

	5
	
	на планировании производства на основе эвристических  и  экономико-математических методов и моделей.




Задание 2. В каких случаях при оценке результатов лабораторных исследований централизованных систем холодного и горячего водоснабжения питьевая вода считается соответствующей установленным гигиеническим нормативам? Выберите правильный ответ:  

	1
	
	если уровни показателей не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения

	2
	
	если уровни показателей не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину 30%;

	3
	
	если средние уровни показателей проб питьевой воды, горячей воды после водоподготовки, отобранных в течение календарного года, не соответствуют нормативам качества питьевой воды на 20%.

	4
	
	если уровни показателей не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину 10%;

	5
	
	если уровни показателей не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину 5%;



Задание 3. Какие нормативные правовые документы из перечисленных ниже формируют основу экологического регулирования, природопользования и охраны окружающей среды в РФ? Выберите все правильные ответы:

	1
	
	Конституция Российской Федерации 

	2
	
	международные договоры 

	3
	
	федеральные законы

	4
	
	указы Президента Российской Федерации

	5
	
	постановления Правительства Российской Федерации 

	6
	
	отраслевые нормы и правила

	7
	
	правила оказания коммунальных услуг



Допуск к следующему этапу профессионального экзамена предоставляется в случае, если экзаменуемый набрал 27 баллов (69%)  и более для 40 вопросов и 30 и более баллов для выбранных 44 вопросов. 

[bookmark: _Hlk56341891][bookmark: _Hlk56343117]2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена

	
1.ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
3.2.2. Трудовая функция: Организация технического и материального обеспечения эксплуатации станции водоподготовки 
Трудовое действие (действия):  Организация оперативного контроля и анализа расхода электроэнергии и химических реагентов.  
Типовое задание: Провести расчет удельных норм расхода электроэнергии и химических реагентов на базе текущих отчетов о работе станции в течении суток
Условия выполнения задания 1.
1. Место выполнения задания ЦОК, 
2. Максимальное время выполнения задания: до 60 мин.
3. Вы можете воспользоваться:
3.1. различными инструкциями, связанными с деятельностью по водоподготовке  3.2. компьютером для запуска виртуальной задачи тестирования данного процесса получения и внесения информации о расходе электроэнергии и химических реактивов,  открытия нужных документов;
3.3. журналами, инструкциями необходимыми для получения нужных данных, соответствующими записями (информации) о расходах электроэнергии и химическими реактивами используемыми  в принятой технологии водоподготовки. Методическими рекомендациями по определению потребности в электрической энергии на технологические нужды в сфере водоснабжения и водоотведения, Москва, 2007 год

	
	Критерии оценки 

	- определение суммарного расхода электроэнергии на процесс водоочистки всего цикла в расчете на 1000 куб.м. воды

	- сравнение с удельными показателями принятой на станции технологии водоподготовки по каждой позиции

	- подготовка выводов о качестве водоподготовки и характеристиках процесса водоподготовки с точки зрения энергетических затрат

	- соблюдение отведенного времени






3. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации: 
Положительное решение о соответствии соискателя требованиям к квалификации «Руководитель структурного подразделения предприятия водоснабжения по водоподготовке»
__________________________________________________________________
(наименование квалификации)
принимается при положительном результате сдачи теоретической и практической частей экзаменов по независимой оценке квалификации______________________________________________________
(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)
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26.  Государственный контроль качества воды. 2-е изд. В надзаг. ВНИИстандарт. М.: ИПК «Изд-во стандартов», 2003. – 840 с. 
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