**I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

1.1. Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации:

|  |
| --- |
| **Сервис-менеджер по технической эксплуатации** **гражданских зданий (6 уровень квалификации)** |
|  (указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации) |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Номер квалификации: | **16.01100.09** |
|  | (номер квалификации в реестре сведений о проведениинезависимой оценки квалификации) |

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

|  |
| --- |
| **75. Специалист по эксплуатации гражданских зданий** приказ Минтруда России от 31.07.2019 № 537н |
| (наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования) |

4. Вид профессиональной деятельности:

|  |
| --- |
| **Организация технической эксплуатации гражданских зданий** |
| (по реестру профессиональных стандартов) |

**1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| 1 | 2 | 3 |
| **Трудовая функция** **A/03.5 Организация работ по благоустройству территории гражданских зданий****Необходимые умения**Формировать технические задания для проектирования благоустройства и озеленение территории | Дихотомическая(за правильное решениезадания - 1 балл)СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 641» | Задания с выбором ответа №№ 11, 12, 13,29, 30, 50,51,96,97,98,122,123,127,128,129,153,154,155,156,157,158Задание на установление соответствия № 36, 40, 174,175,176 |
| **Трудовая функция** **C/01.6 Подготовка к проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах****Необходимые знания**Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по организации строительства и капитального ремонта общего имущества, проведение технических осмотров общего имущества и подготовке к сезонной эксплуатации | Дихотомическая(за правильное решениезадания - 1 балл)ВСН 58-88(р) | Задания с выбором ответа №№ 1,5, 55,56,59,59,60,61,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173Задание на установление соответствия №№37, 195 |
| **Трудовая функция** **C/02.6 Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений многоквартирных домов****Необходимые знания**Технология и организация работ при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома | Дихотомическая(за правильное решениезадания - 1 балл) | Задания с выбором ответа №№ 2, 3, 4, 6,54,58,62,63 |
| **Трудовая функция** **C/03.6 Осуществление контроля состояния общего имущества при проведении ремонтных работ в жилых помещениях многоквартирного дома****Необходимые знания**Анализировать результаты выполненных работ на соответствие проектной документации | Дихотомическая(за правильное решениезадания - 1 балл) | Задания с выбором ответа №№ 7, 8, 9,10, 34,41,72,87,88,91,100,102,103,121,124,139Задание на установление соответствия №№186,187 |
| **Трудовая функция** **C/04.6 Координация строительных проектов, дизайна интерьеров зданий общественного назначения и ландшафтного дизайна прилегающих территорий****Необходимые знания**Основы проектирования инженерно-технических систем зданий гражданского назначения | Дихотомическая(за правильное решениезадания - 1 балл) | Задания с выбором ответа № 39, 45,46,52,71,76,77,78,83,86,89,92,93,94,95,107,108,109,110,120,130,131,132,133,134,136,137,138,140,141Задание на установление соответствия №№179,180 |
| **Трудовая функция** **B/02.5 Организация работ и услуг по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах****Необходимые знания**Основные положения правил эксплуатации инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий | Дихотомическая(за правильное решениезадания - 1 балл) | Задания с выбором ответа №№ 17, 22, 26,27, 28, 31, 42,44,47,49,53,65,66,68,69,70,75,79,82,99,106,111,112,113,115,116,117,126,135,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152Задание на установление соответствия №№ 178,181,182,183,184,188,192,193,194,196,197,198,199,200 |
| **Трудовая функция** **B/03.5 Организация технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов зданий общественного назначения****Необходимые знания**Порядок организации и выполнения работ по техническому обследованию жилых зданий | Дихотомическая(за правильное решениезадания - 1 балл)СП 255.1325800.2016  | Задания с выбором ответа №№ 23, 24, 2532, 35, 43,48,67,79,80,104,105,114,118,119Задание на установление соответствия №№ 38,190,191 |
| **B/04.5 Организация мероприятий по обеспечению безопасности зданий гражданского назначения****Необходимые знания**Допустимые уровни воздействия здания на окружающую среду | Дихотомическая(за правильное решениезадания - 1 балл) | Задания с выбором ответа №№ 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 33,64,74,81,85,90,101,125Задание на установление соответствия №№ 177,185,189 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: **189**

количество заданий с открытым ответом: **1**

количество заданий на установление соответствия: **7**

количество заданий на установление последовательности: **3**

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: **60 минут**

**1.3. Инструменты для практического этапа экзамена**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Тип и № задания |
| 1 | 2 | 3 |
| **Трудовая функция** **B/03.5** **Организация проведения технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов зданий общественного назначения** **Трудовые действия**Мониторинг состояния инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий **Необходимые знания**Основные дефекты инженерных систем и конструктивных элементов и технологии по их устранению.**Трудовая функция** **B/04.5** **Разработка комплекса мероприятий по безопасному и безвредному пребыванию людей в помещениях здания в зависимости от их площади, планировки, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума и вибрации, ионизирующим и неионизирующим излучениям****Трудовые действия**Разработка комплекса мероприятий по безопасному и безвредному пребыванию людей в помещениях здания в зависимости от их площади, планировки, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума и вибрации, ионизирующим и неионизирующим излучениям**Необходимые умения**Анализировать данные замеров освещенности, инсоляции, микроклимата, воздухообмена, уровней шума и вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений | Правильность выполнения задания в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Правильность выполнения задания в соответствии с СП 18.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 Правильность выполнения задания в соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». | Практическое задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 1 |
| **Трудовая функция** **B/03.5** **Организация проведения технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов зданий общественного назначения.** **Трудовые действия** Мониторинг состояния инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий .**Необходимые знания**Основные дефекты инженерных систем и конструктивных элементов и технологии по их устранению | Правильность выполнения задания в соответствии сСП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» | Практическое задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 2 |
| **Трудовая функция****В/03.5 Организация технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов зданий общественного назначения****Трудовые действия**Мониторинг состояния инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий**Необходимые умения**Определять характер, объемы, технологию ремонта, необходимые материалы и оборудование для устранения дефектов и неисправностей зданий | Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 3 |
| **Трудовая функция****А/03.5 Организация работ по благоустройству территории гражданских зданий****Трудовые действия**Осуществление приемки выполненных работ **Необходимые умения**Организовывать работы по ремонту элементов благоустройства и озеленения и контролировать выполнение мероприятий в рамках технологических процессов | Соответствие выполнения задания требованиям:СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменением №1,2) | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 4 |
| **Трудовая функция****С/03.6 Осуществление контроля состояния общего имущества при проведении ремонтных работ в жилых помещениях МКД****Трудовые действия**Согласование планов-графиков производства работ в целях контроля состояния общего имущества в МКД, находящегося в зоне жилых помещений, и обеспечения безопасности жизнедеятельности МКД **Необходимые умения**Проводить инструктажи ремонтных бригад по правилам производства ремонтных работ в жилых помещениях МКД, соблюдению санитарных норм и порядка производства отключений квартирных инженерных сетей | Соответствие выполнения задания требованиям:ГОСТ Р 56533-2015Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления МКД.Услуги содержания внутридомовых систем холодного водоснабжения МКД. Общие требования | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 5 |
| **Трудовая функция****С/04.6 Координация строительных проектов, дизайна интерьеров зданий общественного назначения и ландшафтного дизайна прилегающих территорий****Трудовые действия**Рассмотрение проектов перепланировки, реконструкции, дизайна интерьеров зданий гражданского назначения на соответствие требованиям нормативных правовых актов, технических регламентов**Необходимые умения**Контролировать качество проектных работ по перепланировке, реконструкции, дизайну интерьеров зданий гражданского назначения, перепланировке и ландшафтному дизайну прилегающих (дворовых) территорий | Соответствие выполнения задания требованиям:ГОСТ Р 56195-2014от 27.10.2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами.Услуги содержания придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования. | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 6 |
| **Трудовая функция****С/01.6 Подготовка к проведению капитального ремонта общего имущества в МКД****Трудовые действия**Подготовка технического задания для проектирования капитального ремонта общего имущества в МКД с учетом мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности**Необходимые умения**Составлять проекты технических заданий на капитальный ремонт МКД | Соответствие выполнения задания требованиям:Свода правил«Здания жилые.Правила проектирования капитального ремонта»(СП 368.1325800.2017)Приказа Минстроя Россииот 21.04.2022 № 307/пр«Об утверждении формы заданиязастройщика или технического заказчика на проектированиеобъекта капитального строительства, строительство,реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляютсяс привлечением средств бюджетной системыРФ» | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 7 |
| **Трудовая функция****С/01.6 Подготовка к проведению капитального ремонта общего имущества в МКД****Трудовые действия**Подготовка технического задания для проектирования капитального ремонта общего имущества в МКД с учетом мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности**Необходимые умения**Составлять проекты технических заданий на капитальный ремонт МКД | Соответствие выполнения задания требованиям:Свода правил«Здания жилые.Правила проектирования капитального ремонта»(СП 368.1325800.2017)Приказа Минстроя Россииот 21.04.2022 № 307/пр«Об утверждении формы заданиязастройщика или технического заказчика на проектированиеобъекта капитального строительства, строительство,реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляютсяс привлечением средств бюджетной системыРФ» | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 8 |
| **Трудовая функция****В/02.5 Организация работ и услуг по содержанию инженерных систем и конструктивных элементов, входящих в состав общего имущества в МКД****Трудовые действия**Инструктирование пользователей о мероприятиях по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилых и нежилых помещений МКД с выдачей письменных рекомендаций**Необходимые умения**Составлять перечень (план) работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД на основе результатов осмотров, диагностики и обследований | Соответствие выполнения задания требованиям:постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».(Приложение №4) | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 9 |
| **Трудовая функция****А/03.5 Организация работ по благоустройству территории гражданских зданий****Трудовые действия**Осуществление приемки выполненных работ **Необходимые умения**Организовывать работы по ремонту элементов благоустройства и озеленения и контролировать выполнение мероприятий в рамках технологических процессов | Соответствие выполнения задания требованиям:СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменением №1) | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях № 10 |

**2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА**

**2.1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена**

**1. Какие работы следует производить при капитальном ремонте в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда? Выберите все правильные ответы**

1. Комплексное устранение неисправностей изношенных элементов здания и оборудования либо их замена на более долговечные и экономичные

2. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления

3. Улучшение санитарного содержания жилищного фонда

4. Осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий

5. Обеспечение рационального энергопотребления, включая установку приборов учета коммунальных ресурсов

6. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах и в других общедомовых вспомогательных помещениях

**2. Строители выбросили на контейнерную площадку отходы, образованные при капитальном ремонте в квартире несущих конструкций, пришедших в негодность в связи с их износом. За счет какого лица подлежат вывозу такие крупногабаритные отходы (КГО)? Выберите один правильный ответ**

1. КГО подлежит вывозу в рамках установленного единого тарифа на услугу по обращению с ТКО

2. КГО подлежит вывозу за счет собственника жилого помещения по отдельному договору с региональным оператором

3. КГО подлежит вывозу по отдельному договору между УР и региональным оператором

4. КГО подлежит вывозу путем солидарной оплаты Фондом капитального ремонта и собственником жилого помещения

5. КГО подлежат вывозу за счет управляющей организации по отдельному договору с региональным оператором с последующей компенсацией стоимости жильцами

**3. Эксплуатирующая организация отказала собственникам помещений в МКД в требовании проведения ремонта отмостки дома в рамках действующего договора, ссылаясь на то, что отмостке требуется капитальный ремонт. Дайте правовую оценку данной ситуации. Выберите все правильные ответы**

1. Отказ неправомерен: необходимо выполнить ремонт, если удельный вес заменяемой отмостки в процессе ремонта не превышает 15% от общего объема в жилом здании

2. Отказ неправомерен: необходимо выполнить ремонт, т.к. восстановление отмостки дома относится к текущему ремонту

3. Отказ неправомерен: необходимость в проведении капремонта МКД не отменяет обязанность организации по обслуживанию жилищного фонда проводить текущий ремонт общего имущества собственников

4. Отказ правомерен: ремонт выполнять нельзя, т.к. восстановление отмостки дома относится к капитальному ремонту

5. Отказ правомерен: восстановление отмостки относится к капитальному ремонту, формирующемуся по другой статье расходов

6. Отказ неправомерен: необходимо выполнить ремонт отмостки и компенсировать затраты за счет Фонда капитального ремонта МКД

Всего 200 заданий.

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Количество вопросов для соискателя – 40.

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимальное количество баллов – 40. Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 32 (80%) и более.

**2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена**

**Типовое задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях.**

|  |
| --- |
| **Трудовая функция** **B/03.5** Организация проведения технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов зданий общественного назначения **Трудовые действия**Мониторинг состояния инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий **Необходимые знания**Основные дефекты инженерных систем и конструктивных элементов и технологии по их устранению.**Трудовая функция** **B/04.5** Разработка комплекса мероприятий по безопасному и безвредному пребыванию людей в помещениях здания в зависимости от их площади, планировки, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума и вибрации, ионизирующим и неионизирующим излучениям**Трудовые действия**Разработка комплекса мероприятий по безопасному и безвредному пребыванию людей в помещениях здания в зависимости от их площади, планировки, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума и вибрации, ионизирующим и неионизирующим излучениям**Необходимые умения**Анализировать данные замеров освещенности, инсоляции, микроклимата, воздухообмена, уровней шума и вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений |

**Типовое задание****.** К эксплуатации общественных зданий предъявляются требования, изложенные в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда. Но так как к общественным зданиям предъявляются повышенные требования по сравнению с жилыми зданиями, в процессе эксплуатации общественных зданий необходимо выполнять ряд мероприятий, не свойственных эксплуатации жилых зданий. Вам необходимо указать отличия, которые свойственны эксплуатации именно общественных зданий.

Для подготовки аргументированного ответа следует придерживаться предложенного ниже плана.

|  |
| --- |
| (формулировка задания) |
| **Условия выполнения задания:**Соискатель должен раскрыть свои навыки мышления, анализа и аргументации по отношению к основному вопросу.Задание считается выполненным, если соискатель правильно ответит на поставленные вопросы. |
| Место выполнения задания: | Экзаменационная площадка ЦОК |
| Максимальное время выполнения задания: | **30 мин**  |

|  |
| --- |
| **Критерии оценки**  |
| - Соискатель должен раскрыть свои навыки мышления, анализа и аргументации по отношению к основному вопросу.- Задание считается выполненным, если соискатель правильно ответит на поставленные вопросы в соответствии с:ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния,СП 18.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция, СНиП 31-06-2009, постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».- с соблюдением отведенного времени. |

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовых функций:

**B/03.5** Организация проведения технической эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов зданий общественного назначения,

**B/04.5** Разработка комплекса мероприятий по безопасному и безвредному пребыванию людей в помещениях здания в зависимости от их площади, планировки, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума и вибрации, ионизирующим и неионизирующим излучениям

принимается при выполнении действия в соответствии с критерием оценки и соблюдении отведенного времени.

**План доклада**

**1. Вентиляция.**

- вентиляция, применяемая в общественных зданиях,

- периодичность проведения наладочно-регулировочных работ.

**2. Пожарная безопасность.**

- постоянная готовность средств пожаротушения (перечислить),

- пути эвакуации.

**3. Микроклимат.**

- оборудование, с помощью которого создается микроклимат,

- работы, с помощью которых обеспечивается микроклимат,

- особенности отделки помещений общественных зданий.

**4. Звукоизоляция.**

- источники шума (перечислить не менее 7 источников),

**3. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:**

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Сервис-менеджер по технической эксплуатации гражданских зданий** **(6 уровень квалификации)** |

 |
| (наименование квалификации) |
| **принимается при получении соискателем по совокупности положительных результатов теоретического и практического этапов экзамена** |
| (указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно) |

**4. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств**:

1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ

2. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

3. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

5. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

7. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

8. Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

9. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006. № 47 «Об утверждении Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

10. Постановление Правительства РФ от 6.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

11. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

12. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).

13. Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг».

14. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

15. Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

16. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»

17. Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению МКД».

18. Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами российской федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями…».

19. Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 641».

20. Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

21. Постановление Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

22. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

23. Постановление Минтруда от 24.06.1996 № 38 «Об утверждении Норм обслуживания для рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений».

24. Приказ Госстроя РФ от 22.08.2000 № 191 «Об утверждении рекомендаций по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда».

25. Приказ Минстроя РФ от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

26. Приказ Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов».

27. Приказ Минтруда от 09.12.1999 № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда».

28. Приказ Минтруда от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов».

29. Приказ Минтруда от 31.07.2019 № 538н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению многоквартирными домами».

30. Приказ Минтруда от 9 декабря 2014 года № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

31. Ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (Р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».

32. СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения

33. Письмо Минприроды от 11.10.2019 № 08-25-53/24802 «О направлении разъяснений по вопросу регулирования деятельности в области обращения с ТКО».

34. Письмо Минтруда от 10.03.2019 № 8125-ОО/06 «О принятии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование».

35. Регламент аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий в г. Москве.