**I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**1.1. Область применения**

**Инженер-технолог насосной станции водопровода (6 уровень**

**квалификации)\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской   
Федерации)

# Номер квалификации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

# Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

**«Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода»   
приказ Минтруда России от 16.09.2022 № 574н**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов,   
устанавливающих квалификационные требования)

# Вид профессиональной деятельности:

Техническое обслуживание и ремонт сооружений, оборудования и автоматики насосных станций водопровода **(код 16.013)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(по реестру профессиональных стандартов)

# 1.2. Инструменты оценки для теоретического этапа экзамена

| Знания, умения в соответствии с  требованиями к квалификации, на  соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и  № задания[[1]](#footnote-1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **ТФ** *С/01.6* Комплексная проверка технического состояния интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем насосной станции водоснабжения  **З1** Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов  **З2** Функциональное назначение, принципы работы, области применения оборудования автоматизированных и интеллектуальных систем  **З3** Правила и регламенты ухода за оборудованием автоматизированных и интеллектуальных систем и его технического обслуживания, а также порядок действий при их повреждении  **З4** Принципы безопасности и защиты окружающей среды и правила их применения при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии  **З5** Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации и интеллектуальных систем, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения  **З6** Значения параметров контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, обеспечивающие качественную работу систем водоснабжения  **У1** Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования автоматизации процессов управления систем водоснабжения  **У2** Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем, контролировать исправность их функциональных элементов одновременно с контролем механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки  **У3** Выполнять оценку состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации  **У4** Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения с соблюдением требований охраны труда и охраны здоровья  **У5** Составлять отчетную документацию по результатам проверки технического состояния, разрабатывать предложения по оптимизации работы систем водоснабжения | 22 балла | 1,2,7,8,9,12,13,14,15,16,20,22,34,36,38,41,44,45,46,47,48,49 |
| ***ТФ С/02.6*** Техническое обслуживание интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем управления электрооборудованием систем водоснабжения  **З1** Функциональное назначение, принципы работы, области применения электрооборудования, систем автоматизации и управления  **З2** Правила и регламенты ухода за электрооборудованием, системами автоматизации и управления и их технического обслуживания, а также порядок действий при их повреждении  **З3** Схемы подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно- измерительного оборудования, а также техническая документация и руководства по эксплуатации  **З4** Методы и требования защиты при эксплуатации электрических систем  **З5** Опасные факторы, связанные с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования электробезопасности  **З6** Методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования  **З7** Стратегии и методы обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности  **У1** Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения  **У2** Определять и исправлять неточности монтажа электрооборудования систем водоснабжения  **У3** Определять и исправлять неточности работы электрооборудования систем водоснабжения  **У4** Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования, определять их функциональное назначение  **У5** Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования  **У6** Производить измерения параметров электрооборудования и выполнять анализ их результатов  **У7** Производить подключение электрооборудования, систем автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности  **У8** Производить установку, настройку и регулировку/калибровку электрических систем, систем датчиков и средств информационных каналов связи элементов автоматизированной системы с управляемым электрооборудованием  **У9** Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации  ***ТФ С/03.6*** Техническое обслуживание интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием систем водоснабжения  **З1** Функциональное назначение, принципы работы, области применения оборудования водоснабжения, его агрегаты и узлы  **З2** Правила и регламенты ухода за оборудованием водоснабжения, его агрегатами и узлами и их технического обслуживания  **З3** Основные сведения о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования водоснабжения  **З4** Основные методы обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов насосной станции  **З5** Критерии и методы диагностирования оборудования и систем автоматики и интеллектуальных систем; аналитические методы обнаружения неисправностей в них  **У1** Осуществлять ремонт узлов и деталей автоматизированного управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием систем водоснабжения  **У2** Осуществлять наблюдение за работой технологического оборудования насосной станции и при необходимости управлять им  **У3** Осуществлять регулировку и (или) калибровку агрегатов, узлов и систем водоснабжения в соответствии с инструкциями по эксплуатации  **У4** Использовать вспомогательное диагностическое оборудование при ликвидации неисправностей  **У5** Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем  **У6** Осуществлять настройку необходимых технологических параметров  **У7** Выявлять источники энергозатрат технологии водоснабжения и определять методы их минимизации  **У8** Определять техническое состояние оборудования насосной станции, необходимость его профилактического обслуживания или ремонта  **У10** Проводить инструктаж и оказывать помощь персоналу при освоении новых видов механического, пневматического и гидравлического оборудования насосной станции, систем и средств автоматизации процесса водоснабжени | 20 баллов  18 баллов | 3,4,5,6,10,11,17,18,19,23,32,33,37,39,52,53,54,55,56,57  21,24,25,26,27,28,29,30,31,35,40,32,43,50,51,58,59,60 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 54;

количество заданий с открытым ответом: 5;

количество заданий на установление соответствия: ‒ 1;

количество заданий на установление последовательности: ‒;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 100 минут

**1.3. Инструменты для практического этапа экзамена**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Трудовые функции, трудовые  действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым  проводится оценка  квалификации | Критерии оценки  квалификации | Тип и  № задания[[2]](#footnote-2) |
| 1 | 2 | 3 |
| **ТФ** *С/01.6* Комплексная проверка технического состояния интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем насосной станции водоснабжения  **ТД2** Проведение комплексного тестирования технического состояния интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем насосной станции водоснабжения или ее отдельных блоков без остановки насосной станции  **ТД5** Проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов, средств контроля и предупреждения аварийных и нештатных ситуаций систем водоснабжения | Соответствие реальных действий испытуемого действиям, записанным в инструкциях (должностная инструкция руководителя структурного подразделения).  Соблюдения отведенного времени. | Два практических задания |

# Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа:

рабочий стол, стул, бумага, ручка, карандаш

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские   
принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

* паспорта и инструкции по эксплуатации всех, имеющихся в наличии в насосных станций приборов, требующих настройки, поверки, калибровки и тарировки;
* ГОСТы, СниПы, СанПиНы, МУК, СП: (см. приложение 1 и 5);
* типовые инструкции:

1. инструкцию по технике безопасности и пожарной безопасности;

2. инструкция по техническому обслуживанию насосов и КИП;

3. производственные инструкции техника, оператора, инженера и руководителя насосной станции водоснабжения и водоотведения;

4. инструкцию по обслуживанию автоматики, автоматизированных приводов, частотных регуляторов, средств связи;

5. инструкция по пуску и остановке насосов;

6. инструкция докотловой и внутрикотловой очистки;

7. другие должностные инструкции работников насосной станции.

* научно – образовательные, передовые журналы по автоматизации процессов подачи воды в сеть;
* стандартные таблички по технике безопасности;
* инструкции по эксплуатации устройств контроля параметров воды.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные   
образцы и другие)

# Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

1. Высшее образование

2. Опыт работы не менее 3 лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня оцениваемой квалификации.

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

* НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;
* нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;
* методы оценки квалификации, определенные утвержденным   
  СПК ЖКХ оценочным средством (оценочными средствами);
* требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;
* порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений:

* применять оценочные средства;
* анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;
* проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;
* проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;
* принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;
* формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;
* использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

Подтверждение квалификации эксперта со стороны СПК ЖКХ по профессиональным квалификациям ‒ не менее 3-х человек

Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

# Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

не требуются

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

**2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА**

**2.1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена**

**1. Какой документ из перечисленных в первую очередь определяет порядок работы инженерно-технического персонала при обслуживании и ремонте автоматизированных и интеллектуальных систем управления?** Выберите один правильный ответ:

1. Техническая документация на основное оборудование

2. Конструкторская документация АСУ ТП

3. Стандарт (правила) технической эксплуатации автоматизированных и интеллектуальных систем

4. Должностные инструкции работников

**2. Какие положения должен определять стандарт (правила) эксплуатации автоматизированных и интеллектуальных систем управления оборудованием насосных станций?** Выберите все правильные ответы:

1. требования по организации работ по обеспечению сохранности и повышению надежности технических средств и программного обеспечения

2. требования к организации мероприятий по обучению и повышению квалификации персонала

3. требования к организации мероприятий по созданию и поддержанию в актуальном состоянии комплекта эксплуатационной документации

4. основные требования и методические основания для разработки местных производственных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию автоматизированных и интеллектуальных систем

5 требования по увязке разнотипности используемого на практике оборудования.

**3. Что входит в понятие «измерительный канал»?** Выберите все правильные ответы:

1. – агрегатные средства измерений

2. – линии связи от первичного измерительного преобразователя

3. – линии связи до средств предоставления информации

4. – линии питания средств измерений.

**2.2. Оценочные средства для практического этапа профессионального экзамена**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Задание № 1 **Расчитать трудозатраты на ТО АСУ ТП, небольшой насосной станции в соответствии с прилагаемыми типовыми картами технического обслуживания ПТК АСУ ТП (Приложение А.).**  **ТФ** *C/01.6* Комплексная проверка технического состояния интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем насосной станции водоснабжения  **ТД2** Проведение комплексного тестирования технического состояния интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем насосной станции водоснабжения или ее отдельных блоков без остановки насосной станции  **ТД5** Проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов, средств контроля и предупреждения аварийных и нештатных ситуаций систем водоснабжения  Задание: Расчитать трудозатраты на ТО АСУ ТП, небольшой насосной станции в соответствии с прилагаемыми типовыми картами технического обслуживания ПТК АСУ ТП (Приложение А.).  Условия выполнения задания  1. Место (время) выполнения задания ЦОК  2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин.  3. Вы можете воспользоваться:  3.1. различными инструкциями, связанными с деятельностью водоподготовки;  3.2. компьютером для открытия нужных журналов, инструкций и внесения в них соответствующих записей;  3.3. бумагой, ручкой, калькулятором. | | |  | | --- | | Критерии оценки | | - соответствие реальных действий испытуемого действиям, записанным в инструкциях (должностная инструкция инженера-технолога) и других нормативно-правовых документах;  - Соблюдение отведенного времени. |   Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции **ТФ** *C/01.6* Комплексная проверка технического состояния интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем насосной станции водоснабжения принимается при наборе 4 балла и более модельной оценки задания и соблюдении отведенного времени. | |

# 3. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации

**«Инженер-технолог насосной станции водопровода (6 уровень**

**квалификации)»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование квалификации)

принимается при получении соискателем по совокупности положительных результатов теоретического и практического этапов экзамена

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)

# 

# 4. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

2. ГОСТ 19185-73. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения.

3. ГОСТ 25151-82. Водоснабжение. Термины и определения.

4. ГОСТ 26966-86. Сооружения водозаборные, водосбросные и затворы. Термины и определения

5. ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения

6. ГОСТ 51209-98 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией

7. Руководство по контролю качества питьевой воды. Рекомендации ВОЗ, Том 1.

8. Рекомендации по нормированию труда работников ВКХ (2001 г.)

9. Сборник нормативных документов по охране труда при эксплуатации коммунального водопроводно-канализационного хозяйства

10. Сборник правовых, нормативных и методических документов в области использования и охраны водных объектов применительно к организациям ВКХ

11. Сборник нормативных документов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

12. Разъяснения о применении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации. 2-я редакция, Выпуск 2000 г.

13. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства (ПОТ Р М-025-2002г.)

14. Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения № 1- водопровод (годовая) «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утвержденной приказом Росстата от 27.07.2018 № 462

15. СТО ПАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.240.126-2012 Типовой порядок организации и проведения метрологического обеспечения информационно – измерительных систем в ПАО «ФСК ЕЭС» (утвержден приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.08.2012 № 480).

16. Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (утверждено Советом директоров ОАО «Россети», протокол от 23.10.2013 № 138).

17. Положение о порядке проведения метрологического обеспечения в ПАО «ФСК ЕЭС». Общие требования (утверждено приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.01.2009 № 2).

18. Методика по обеспечению метрологического контроля за применением средств измерений, аттестованными МВИ, соблюдением метрологических правил и норм (утверждена распоряжением ПАО «ФСК ЕЭС» от 17.05.2012 № 321р).

19. СТО 56947007-29.240.043-2010 Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов (утвержден приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.04.2010 № 265).

20. СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин (с Изменениями № 1 – 2).

21. Федеральный Закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирования» ( с изменениями на 28.11.2015).

22. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений (утверждены Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 01.10.1996 № 21).

23. СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.02.2003 № 10).

24. Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации ЦДУ (утверждено Директором по управлению режимами ЕЭС – главным диспетчером ОАО «СО ЕЭС» С.А. Павлушко 10.07.2012).

25. Распоряжение ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.08.2015 № 503р «Об утверждении Методических рекомендаций по содержанию проектной и рабочей документации по АСУ ТП в части информационного наполнения».

26. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н).

1. Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации [↑](#footnote-ref-1)
2. Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио [↑](#footnote-ref-2)