ПРОЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ)

Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования

795

Регистрационный номер

Содержание

| I. | Общие сведения | 1 |
| --- | --- | --- |
| II. | Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) | 3 |
| III. | Характеристика обобщенных трудовых функций | 4 |
| 3.1. | Обобщенная трудовая функция | 4 |
| 3.2. | Обобщенная трудовая функция | 7 |
| 3.3. | Обобщенная трудовая функция | 10 |
| IV. | Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта |  |

# I. Общие сведения

| Производство электромонтажных работ |  | 16.090 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Монтаж, техническое обслуживание и текущий ремонт домовых электрических систем и оборудования для повышения их эксплуатационной надежности и безопасной эксплуатации

Группа занятий:

| 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ*(1)) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| --- | --- |
| 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
| (код ОКВЭД*(2)) | (наименование вида экономической деятельности) |

# II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалифи-кации | наименование | код | уровень (подуро- вень) квалифи-кации |
| А | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | 3 | Доставка, сортировка, подготовка приборов, оборудования, инструментов и материалов для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании | А/01.3 | 3 |
| В | Выполнение периодического технического обслуживания домовых электрических систем и оборудования | 3 | Обход и осмотр домовых электрических систем и оборудования для выявления неисправностей | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Обход и осмотр домовых слаботочных систем и оборудования для выявления неисправностей | В/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение текущего технического обслуживания домовых силовых систем | В/03.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение текущего технического обслуживания домовых слаботочных систем | В/04.3 | 3 |
| C | Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонтам, а также устранение аварий на домовых электрических системах и оборудовании | 4 | Выполнение отдельных несложных работ по монтажу, плановому и неплановому текущему ремонтам, а также устранение аварий на домовых электрических системах и оборудовании | С/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонтам, а также устранение аварий на домовых слаботочных системах | С/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонтам, а также устранение аварий на домовых силовых системах | С/03.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по монтажу и наладке домовых силовых систем | С/04.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по монтажу и наладке домовых слаботочных систем | С/05.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования | С/06.4 | 4 |
| D | Выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации | 5 | Выполнение работ по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение работ по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации | D/02.5 | 5 |

# III. Характеристика обобщенных трудовых функций

# 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтажник домовых систем 3-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Основное общее образование Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации*(3) |
|  | Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от класса обслуживаемого оборудования*(4) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | §438*(5) | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2-го разряда |
| ОКПДТР*(6) | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |

# 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование Доставка, сортировка, подготовка приборов, оборудования, инструментов и материалов для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании; Код; A/01.3; Уровень (подуровень) квалификации; 3. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. |
| --- |
| Трудовые действия; Подбор, проверка и доставка от места выгрузки до места работы необходимых материалов, оборудования и инструментов, необходимых для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании. Подготовка помещения для складирования материалов и инструмента. Выполнение такелажных работ при помощи простых средств механизации. Разгрузка, приемка, сортировка, укрупнительная сборка (если это требуется по технологии монтажных работ) и подготовка элементов к установке. Сортировка и укладка в порядке очередности монтажа. Очистка и протирка от покрытий, используемых при упаковке, приборов и оборудования для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании. Проверка комплектности приборов и оборудования для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании. Складирование приборов и оборудования для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании. Подготовка вспомогательных приспособлений и расходных материалов (специального клея, распорных дюбелей, скоб, полосок, пряжек, полосок-пряжек, трубных клиц, пластмассовых и фарфоровых роликов и пр.). Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под руководством электромонтера более высокой квалификации. Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, выходящих за рамки своей компетенции, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий. Необходимые умения; Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ по сортировке и доставке материалов необходимых для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании. Использовать необходимые приспособления для вскрытия упаковки приборов и оборудования. Определять качество материалов, необходимых для обеспечения проведения ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании. Выполнять подбор и доставку к месту работы материалов, приборов и оборудования, необходимых для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании. Необходимые знания; Требования охраны труда при проведении работ по сортировке и доставке материалов. Правила чтения чертежей, условных обозначений. Правила применения средств индивидуальной защиты. Виды и назначение материалов, приборов, оборудования и предъявляемые к ним требования по эксплуатации и ремонту. Правила пользования механизированным инструментом. Другие характеристики. |  |

# 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение периодического технического обслуживания домовых электрических систем и оборудования | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтажник по обслуживанию домовых систем Электромонтажник домовых систем 3-го разряда Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 3-го разряда Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее общее образование Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области электромонтажа при наличии профессионального обучения При наличии среднего профессионального образования требования к опыту работы не предъявляются |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажей по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке <3> Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <3> |
|  | Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от класса обслуживаемого оборудования <4> |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
| ЕКС3 | - | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3-го разряда Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го разряда Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 3-го разряда |
| ЕТКС | §439, 440 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3-го, 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |

# 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обход и осмотр домовых электрических систем и оборудования для выявления неисправностей | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на осмотр домовых силовых систем |  |
| --- | --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |  |
|  | Планирование обхода и осмотра на основании полученного сменного задания, на основе должностной инструкции |  |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |  |
|  | Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием и инструктажем по охране труда |  |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |  |
|  | Выявление в ходе осмотра электрощита домового ввода следов оплавления кабелей, автоматических выключателей и шин заземления |  |
|  | Выявление в ходе осмотра кабелей открытой проводки в технических помещениях наличия обрыва, провисания, следов оплавления |  |
|  | Выявление в ходе осмотра этажных электрощитов следов оплавления кабелей, автоматических выключателей и шин заземления |  |
|  | Выявление в ходе осмотра кабелей открытой проводки в жилых помещениях наличия обрыва, провисания, следов оплавления |  |
|  | Осмотр состояния розеток, выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях |  |
|  | Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |  |
|  | Устранение выявленных неисправностей в пределах своей квалификации, не требующих обесточивания групп электропотребителей |  |
|  | Запись в оперативном журнале результатов осмотра |  |
| Необходимые умения | Понимать сменное задание на осмотр домовых силовых систем |  |
|  | Подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию |  |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажных инструментов |  |
|  | Выявлять неисправности в ходе обхода и осмотра домовых силовых систем |  |
|  | Оценивать возможности устранения неисправностей |  |
|  | Применять электромонтажный инструмент и измерительные приборы |  |
|  | Определять оплавление, подгары крепления; обрыв кабелей, проводки, автоматических выключателей, осветительных приборов |  |
|  | Вести учет выявленных неисправностей |  |
|  | Устранять неисправности (в рамках своей компетенции) в домовых силовых системах |  |
|  | Пользоваться средствами связи |  |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |  |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |  |
|  | Технология и техника обслуживания домовых электрических сетей |  |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы устройств домовых систем |  |
|  | Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента |  |
| Другие характеристики | - |  |

# 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Обход и осмотр домовых слаботочных систем и оборудования для выявления неисправностей | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на осмотр домовых слаботочных систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Планирование обхода и осмотра слаботочных систем на основании сменного задания, на основе должностной инструкции |
|  | Выбор и проверка средства индивидуальной защиты |
|  | Подбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Выявление в ходе осмотра проводов слаботочных систем наличия обрыва, оплавления кабелей и ослабление крепления |
|  | Осмотр состояния телекоммуникационных розеток, датчиков слаботочных систем и монтажных коробок |
|  | Осмотр состояния сетевых маршрутизаторов |
|  | Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  | Устранение выявленных неисправностей, не требующих отключения групп потребителей, в пределах своей квалификации |
|  | Запись в оперативном журнале результатов осмотра |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажного инструмента |
|  | Подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию |
|  | Визуально оценивать состояние кабелей, проводки, розеток слаботочной аппаратуры, исправность функционирования сетевых маршрутизаторов |
|  | Устранять неисправности (в рамках своей компетенции) в домовых слаботочных системах |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Технология и техника обслуживания домовых слаботочных сетей |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых слаботочных систем |
|  | Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента и инструмента для слаботочных систем |
| Другие характеристики | - |

# 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение текущего технического обслуживания домовых силовых систем | Код | В/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на текущее техническое обслуживание домовых силовых систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Выбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выбор средств индивидуальной защиты |
|  | Выбор и проверка измерительных приборов в соответствии с полученным заданием |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Промывка и протирка световых домовых знаков и уличных указателей |
|  | Контроль напряжения при помощи мультиметра в вводном домовом электрощите на вводных и выводных клеммах |
|  | Контроль напряжения при помощи мультиметра в этажном электрощите на вводных и выводных клеммах |
|  | Замена перегоревших ламп, стартеров в технических помещениях |
|  | Протяжка клеммных колодок в электрощитах и в устройствах домовых сильноточных систем |
|  | Удаление влаги из распаечных и монтажных коробок |
|  | Устранение выявленных неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей, в пределах своей квалификации |
|  | Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  | Запись в оперативном журнале результатов технического обслуживания |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажного инструмента |
|  | Подбирать материалы и электромонтажный инструмент согласно сменному заданию |
|  | Определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов |
|  | Измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с применением средств измерения |
|  | Выявлять и оценивать неисправности домовых сильноточных систем |
|  | Идентифицировать неисправность на основании заявки на ремонт |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Технология и техника обслуживания домовых электрических сетей |
|  | Допуски на изменение напряжения |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых силовых систем |
|  | Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента |
| Другие характеристики | - |

# 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение текущего технического обслуживания домовых слаботочных систем | Код | В/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на текущий ремонт домовых слаботочных систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Выбор и проверка материалов и электромонтажного инструмента в соответствии с полученным заданием |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты |
|  | Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Контроль напряжения мультиметром в блоках питания сетевых маршрутизаторов |
|  | Протирка линз датчиков движения и светорегуляторов с последующей регулировкой |
|  | Устранение выявленных неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей, в пределах своей квалификации |
|  | Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  | Запись в оперативном журнале результатов технического обслуживания |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажного инструмента |
|  | Подбирать материалы и электромонтажный инструмент согласно сменному заданию |
|  | Определять соответствие норме внешнего вида кабелей, проводки, маршрутизаторов, слаботочных розеток |
|  | Выявлять неисправности домовых слаботочных систем |
|  | Устранять неисправности, которые подлежат устранению, в домовых силовых сетях |
|  | Пользоваться технической терминологией в пределах квалификации |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Технология и техника обслуживания домовых слаботочных сетей |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых слаботочных систем |
|  | Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента |
| Другие характеристики | - |

# 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонтам, а также устранение аварий на домовых электрических системах и оборудовании | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтажник по ремонту домовых систем Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го, 4-го разрядов Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 3-го, 4-го разрядов Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3-го, 4-го разрядов Электромонтажник-схемщик 3-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, программы переподготовки рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области электромонтажа |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажей по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке <3> |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <3> |
|  | Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от класса обслуживаемого оборудования <4> |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
|  | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕКС | - | Электромонтажник-схемщик 3-го, 4-го разрядов Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3-го, 4-го разрядов Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 3-го, 4-го разрядов Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3-го, 4-го разрядов |
| ЕТКС | §441, 442 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5-го, 6-го разряда |
| ОКПДТР | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |
|  | 19802 | Электромонтажник по вторичным цепям |
|  | 19806 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям |
|  | 19817 | Электоомонтажник-схемшик |

| 3.3.1. Трудовая функция Наименование; Выполнение отдельных несложных работ по монтажу, плановому и неплановому текущему ремонтам, а также устранение аварий на домовых электрических системах и оборудовании; Код; С/01.3; Уровень (подуровень) квалификации; 3. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. |
| --- |
| Трудовые действия; Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры. Очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей. Чистка контактов и контактных поверхностей. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В. Установка с подключением в сеть осветительной арматуры (выключателей, штепсельных розеток, патроновы и т.п.). Изготовление и установка простых деталей (спиральных пружин, скоб, перемычек, наконечников и контактов). Опрессовка и пайка наконечников. Проверка и подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств на контакторах, реле, контроллерах, командоаппаратах. Монтаж, демонтаж, ремонт и замена воздушных проводов и тросов. Разборка, несложный ремонт, сборка, установка клеммного щитка на сварочных трансформаторах. Пайка концов цоколей электроламп. смена и установка предохранителей и рубильников на щитках и распределительных коробках. Изготовление и установка силовых щитов или осветительной сети с простой схемой (до восьми групп). Частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом, смазывание, замена щеток электродвигателей и генераторов. Установка и забивка заземляющих электродов. Прокладка установочных проводов и кабелей. Выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования. Подключение и отключение электрооборудования и выполнение простейших измерений.. Выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных средств и кранов, управляемых с пола. Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. Пробивные работы с помощью пневмо- и электроинструментов. Закрепления деталей и конструкций в строительных основаниях путем забивки и встреливания крепежных деталей и приклеивания деталей электропроводок и установочных изделий. Разметка трасс открытых проводок отбивкой (с помощью окрашенного шнура). Разметка скрытых проводок, углубленных в борозды стен и потолков, с помощью измерительных линеек и рулеток, циркулями, шнурками с отвесами, уровнями и других специальных приспособлений и инструментов.. Крепление монтажных деталей и изделий или элементов электроустановки к строительным основаниям с использованием крепежных дюбелей (дрелью или пистолетом), вмазкой в заранее подготовленное отверстие, сваркой к закладным частям, приклеиванием. Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, выходящих за рамки своей компетенции, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий. Необходимые умения; Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ на домовых силовых системах. Применять ручной инструмент назначению и в соответствии с видом работ. Применять механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ. Разделять, сращивать, изолировать и паять провода. Измерять мегомметром сопротивление изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей. Пользоваться пневмо- и электроинструментом. Размечать скрытые и открытые проводки. Необходимые знания; Технология и техника простых ремонтных работ. Правила чтения чертежей, условных обозначений. Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента. Устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов. Основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение. Правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы. Наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего места. Приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения;. Правила оказания первой помощи при поражении электрическим током. Правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II. Приемы и последовательность производства такелажных работ. Другие характеристики. |  |

# 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонтам, а также устранение аварий на домовых слаботочных системах | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием (заявками) на ремонт домовых силовых систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Планирование выполнения ремонта по заявкам на основании сменного задания, на основе должностной инструкции |
|  | Выбор материалов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выбор средств индивидуальной защиты |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Замена неисправных светотехнических устройств (ламп, стартеров, светорегуляторов, датчиков движения, фоторегуляторов, домовых указателей) |
|  | Замена неисправных розеток, выключателей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей |
|  | Замена неисправных, подгоревших проводов |
|  | Обжим кабельных наконечников |
|  | Ликвидация скруток проводов в монтажных коробках |
|  | Удаление ржавчины из монтажных коробок, ящиков и электрощитов |
|  | Контроль напряжения мультиметром в электрощите домового ввода на вводных и выводных кабелях |
|  | Приборный контроль сопротивления изоляции кабелей и проводов |
|  | Устранение выявленных неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей, в пределах своей квалификации |
|  | Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  | Запись в оперативном журнале результатов выполненного ремонта |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента |
|  | Подбирать материалы и электромонтажный инструмент согласно сменному заданию |
|  | Визуально определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов |
|  | Устранять обрыв, оплавление кабелей и коммутационной аппаратуры, осветительной сети в жилых помещениях |
|  | Устранять обрыв, оплавление кабелей и коммутационной аппаратуры, осветительной в технических помещениях |
|  | Измерять значения напряжения в различных точках сети |
|  | Выявлять и оценивать неисправности устройств домовых силовых систем |
|  | Устранять неисправности в домовых силовых сетях |
|  | Измерять сопротивление изоляции кабелей и проводов |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Технология и техника обслуживания домовых электрических сетей |
|  | Способ измерения сопротивления изоляции кабелей и проводов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых силовых систем |
|  | Виды, назначение и правила применения электроинструмента |
| Другие характеристики | - |

# 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонтам, а также устранение аварий на домовых силовых системах | Код | С/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение сменного задания на ремонт домовых систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Планирование обхода по заявкам на основании сменного задания |
|  | Подбор и проверка средств индивидуальной защиты |
|  | Подбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Замена неисправных блоков питания маршрутизаторов |
|  | Замена неисправных, подгоревших проводов |
|  | Закрепление провисших проводов |
|  | Устранение выявленных неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей, в пределах своей квалификации |
|  | Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  | Запись в оперативном журнале результатов выполненного текущего ремонта |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента |
|  | Подбирать материалы и инструмент согласно сменному заданию |
|  | Оценивать внешний вид кабелей, проводки, телевизионных, телефонных и интернет-розеток, коммутационной аппаратуры |
|  | Измерять значения напряжения в различных точках сети |
|  | Выявлять и оценивать неисправности устройств и приборов домовых слаботочных систем |
|  | Менять неисправные блоки питания маршрутизаторов в жилых и технических помещениях |
|  | В ходе ремонта устранять наличие обрыва, отсутствие контактов и небольшие неисправности, маршрутизаторов |
|  | Устранять неисправности в домовых слаботочных сетях |
|  | Соединять кабели связи с телекоммуникационными разъемами |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Технология и техника обслуживания домовых слаботочных систем |
|  | Принципы пакетной передачи данных |
|  | Виды, назначение, устройство принцип работы домовых слаботочных систем |
|  | Виды, назначение и правила применения инструмента |
| Другие характеристики | - |

# 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по монтажу и наладке домовых силовых систем | Код | С/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| - Трудовые действия | - Ознакомление со сменным заданием на монтаж домовых силовых систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Планирование монтажных работ на основании полученного сменного задания, на основе должностной инструкции |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием и инструктажем по охране труда |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Монтаж простых электросхем по чертежам и образцам |
|  | Монтаж элементов электрооборудования электрощита домового ввода, этажного шита и шин заземления |
|  | Монтаж кабеленесущих систем в соответствии с требованиями технической документации |
|  | Монтаж кабелей открытой и скрытой проводки в помещениях |
|  | Монтаж приборов учета, розеток, выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях |
| Необходимые умения | Понимать задание на монтаж домовых силовых систем |
|  | Подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажных инструментов |
|  | Применять электромонтажный инструмент и измерительные приборы |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Технология и техника монтажа домовых силовых электрических сетей по чертежам и образцам, связывание групп проводников и изолирования их |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы устройств домовых систем |
|  | Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Производственная инструкция по монтажу простых электросхем |
| Другие характеристики | - |

# 3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по монтажу и наладке домовых слаботочных систем | Код | С/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Происхождение трудовой функции | Оригинал |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия |  |  | Ознакомление со сменным заданием на монтаж домовых слаботочных систем |  |  |  |  |
|  |  |  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |  |  |  |  |
|  |  |  | Планирование монтажных работ на основании полученного сменного задания, на основе должностной инструкции |  |  |  |  |
|  |  |  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |  |  |  |  |
|  |  |  | Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием и инструктажем по охране труда |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж простых электросхем по чертежам и образцам |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж элементов электрооборудования слаботочных систем в технических и жилых помещениях |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж кабеленесущих систем в соответствии с требованиями технической документации |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж кабелей открытой и скрытой проводки в помещениях |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж сетевых маршрутизаторов, элементов сигнализации и оповещения в жилых и технических помещениях |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Понимать задание на монтаж домовых силовых систем |  |  |  |  |
|  |  |  | Подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию |  |  |  |  |
|  |  |  | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажных инструментов |  |  |  |  |
|  |  |  | Применять электромонтажный инструмент и измерительные приборы |  |  |  |  |
|  |  |  | Пользоваться средствами связи |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Форма, структура технического задания |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |  |  |  |  |
|  |  |  | Технология и техника монтажа домовых слаботочных электрических сетей по чертежам и образцам, связывание групп проводников и их изолирования |  |  |  |  |
|  |  |  | ГОСТ Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий |  |  |  |  |
|  |  |  | Виды, назначение, устройство, принцип работы устройств домовых слаботочных систем |  |  |  |  |
|  |  |  | Производственная инструкция по монтажу простых электросхем |  |  |  |  |
|  |  |  | Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента |  |  |  |  |
|  |  |  | Условные изображения на чертежах и схемах |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила применения средств индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |

3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования | Код | C/06/4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Происхождение трудовой функции | Оригинал |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  |  | Получение сменного задания на производство работ по ремонту оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для профилактического ремонта оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Техобслуживание перфораторов каждые 80–100 часов эксплуатации: устранение подтекания редукторной смазки в связи с эксплуатационным износом резиновых уплотнительных колец или сальников |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена щеток на электроинструменте (при наличии оригинальных запчастей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Очистка от грязи и смазка аэрозольными смазками патронов электродрелей и перфораторов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смазка электроинструмента смазочными материалами, рекомендованными производителями |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка комплектности и надежности крепления деталей на инструменте |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка электроинструмента на предмет исправности кабеля и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность (внешним осмотром) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка и при необходимости ремонт выключателя электроинструмента |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерение сопротивления изоляции на электроинструменте мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 мин при включенном выключателе, при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента I класса). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, выходящих за рамки своей компетенции, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определять методы устранения неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для устранения неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Осуществлять профилактический ремонт оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сроки ремонта оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Порядок выполнения ремонта оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Способы устранения неисправностей в приводах |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Порядок выполнения работ, связанных с повышенной опасностью |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования охраны труда при ремонте оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Химический состав, структуру и свойства веществ относящиеся к трудовой деятельности |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 5-го, 6-го разряда Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и техников. Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области электромонтажа |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажей по охране труда в установленном законодательством Российской Федерации порядке <3> Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации порядке <4> Прохождение инструктажа по пожарной безопасности <5> Наличие группы допуска по электробезопасности, соответствующей классу обслуживаемого оборудования <6> |
| Другие характеристики | - |

- Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
| ЕКС | - | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5-го разряда |
| ОКПДТР | 19802 | Электромонтажник по вторичным цепям |
|  | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на ввод в эксплуатацию домовых силовых систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Планирование выполнения работ по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию на основании задания и на основе должностной инструкции |
|  | Выбор электроизмерительных инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выбор средств индивидуальной защиты |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Контроль напряжения мультиметром подключенных устройств (ламп, стартеров, светорегуляторов, датчиков движения, фоторегуляторов, домовых указателей) |
|  | Контроль подключения розеток, выключателей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей |
|  | Контроль напряжения мультиметром в электрощите домового ввода на вводных и выводных кабелях |
|  | Приборный контроль сопротивления изоляции кабелей и проводов |
|  | Контроль приборных уставок в соответствии со схемой и заданием |
|  | Программирование логических реле и контроллеров |
|  | Проверка и реализация алгоритмов программирования в соответствии с требованиями технического задания |
|  | Запись в оперативном журнале результатов проведенных работ |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Технология и техника пусконаладочных работ домовых электрических сетей |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых силовых систем |
|  | Виды, назначение и правила применения электроинструмента |
|  | Виды и типы программируемого оборудования и логических реле |
|  | Методы и приемы формализации задач и программирования |
|  | Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач |
|  | Методы настройки программируемого оборудования |
|  | Программные продукты для графического отображения алгоритмов |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента |
|  | Подбирать материалы и электроизмерительный инструмент согласно заданию |
|  | Визуально определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов |
|  | Измерять значения напряжения в различных точках сети |
|  | Выявлять и устранять неисправности устройств домовых силовых систем |
|  | Измерять сопротивление изоляции кабелей и проводов |
|  | Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач |
|  | Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов |
|  | Работа с различными типами логических реле и другого программируемого и настраиваемого оборудования |
|  | Программировать в различных средах и программных продуктах различных производителей |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на ввод в эксплуатацию домовых слаботочных систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Планирование выполнения работ по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию на основании задания и на основе должностной инструкции |
|  | Выбор электроизмерительных инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выбор средств индивидуальной защиты |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Контроль напряжения мультиметром подключенных устройств маршрутизаторов, датчиков сигнализации и оповещения) |
|  | Контроль подключения информационных розеток, выключателей |
|  | Приборный контроль сопротивления изоляции кабелей и проводов |
|  | Контроль приборных уставок в соответствии со схемой и заданием |
|  | Настройка сетевого маршрутизатора |
|  | Проверка и реализация алгоритмов программирования контроллеров в соответствии с требованиями технического задания |
|  | Запись в оперативном журнале результатов проведенных работ |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Технология и техника пусконаладочных работ домовых электрических сетей |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых слаботочных систем |
|  | Виды, назначение и правила применения электроинструмента |
|  | Виды и типы программируемого оборудования и логических реле |
|  | Методы и приемы формализации задач и программирования |
|  | Методы настройки программируемого оборудования |
|  | Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач |
|  | Программные продукты для графического отображения алгоритмов |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента |
|  | Подбирать материалы и электроизмерительный инструмент согласно заданию |
|  | Визуально определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов |
|  | Измерять значения напряжения и других параметров в различных точках сети |
|  | Выявлять и устранять неисправности устройств домовых слаботочных систем |
|  | Измерять сопротивление изоляции кабелей и проводов |
|  | Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач |
|  | Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов |
|  | Работа с различными типами логических реле и другого программируемого и настраиваемого оборудования |
|  | Программировать в различных средах и программных продуктах различных производителей |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

# 4.1. Ответственная организация-разработчик

# 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

______________________________

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).

<4> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).

<5> Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 4, ст. 2, N 33, ст. 3413; 2002, N 1, ст. 2, N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607; 2005, N 14, ст. 1212, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636, N 44, ст. 4537, N 50, ст. 5279, N 52, ст. 5498; 2007, N 18, ст. 2117, N 43, ст. 5084; 2008, N 30, ст. 3593; 2009, N 14, ст. 1261, N 29, ст. 3635, N 45, ст. 5265, N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4004, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 54, N 30, ст. 4590, 4591, 4596, N 46, ст. 6407, N 49, ст. 7023; 2012, N 53, ст. 7608; 2013, N 7, ст. 610, N 27, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1092; 2015, N 1, ст. 88, N 10, ст. 1407, N 18, ст. 2621, N 27, ст. 3951, N 29, ст. 4359, 4360, N 48, ст. 6723; 2016, N 1, ст. 68, N 15, ст. 2066, N 22, ст. 3089, N 26, ст. 3887).

<6> Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года N 6 "Об утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (зарегистрирован Минюстом России 22 января 2003 г., регистрационный N 4145).

<7> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" (зарегистрирован Минюстом России 5 сентября 2014 г., регистрационный N 33990), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 17 июня 2015 г. N 383н (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., регистрационный N 38119).

<8> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 19, раздел "Общие профессии электротехнического производства".

<9> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 23, раздел "Судостроение и судоремонт".

<10> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

<11> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<12> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 10, раздел "Производство часов и технических камней, ремонт часов".

<13> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 72, раздел "Ремонт и испытания изделий спецпроизводства".